富士G11S系列变频器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 8. | [FRN](http://baike.baidu.com/view/3053792.htm)11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 24. | FRN500G11S-4CX |  |  | 500KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 25. | FRN630G11S-4CX |  |  | 630KW | 相AC380V/50Hz/60Hz |

富士P11S系列变频器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRN7.5P11S-4CX | 1 4 KVA | 16.5A | 7.5KW | 3 相AC380V/50Hz/60Hz |
| 2. | FRN11P11S-4CX | 1 8 KVA | 23A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 3. | FRN15P11S-4CX | 2 3 KVA | 30A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 4. | FRN18.5P11S-4CX | 3 0 KVA | 37A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 5. | FRN22P11S-4CX | 3 4 KVA | 44A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 6. | FRN30P11S-4CX | 4 6 KVA | 60A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 7. | FRN37P11S-4CX | 5 7 KVA | 75A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 8. | FRN45P11S-4CX | 6 9 KVA | 91A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 9. | FRN55P11S-4CX | 8 5 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 10. | FRN75P11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 11. | FRN90P11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 12. | FRN110P11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 13. | FRN132P11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 14. | FRN160P11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 15. | FRN200P11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 17. | FRN220P11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 18. | FRN280P11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 19. | FRN315P11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 20. | FRN355P11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 21. | FRN400P11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 22. | FRN450P11S-4CX | 640KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 23. | FRN500P11S-4CX | 731KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 22. | FRN630P11S-4CX |  |  | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 23. | FRN710P11S-4CX |  |  | 710KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |

富士电机电梯专用变频器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRN5.5LM1S-4C | 10KVA | 13.5A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 2. | FRN7.5LM1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 3. | FRN11LM1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 4. | FRN15LM1S-4C | 24 KVA | 32.0A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 5. | FRN18.5 LM1S-4C | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 6. | FRN22LM1S-4C | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 7.  8.  9. | FRN30LM1S-4C  FRN37LM1S-4C  FRN45LM1S-4C |  | | 30KW  37KW  45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz  3相AC380V/50Hz/60Hz  3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 10. | OPC-LM1-PP | 同步电机用PP卡 | |  |  |
| 11. | OPC-LM1-PR | 同步电机用PR卡 | |  |  |
| 12. | OPC-LM1-PS | 同步电机用PS卡 | |  |  |
| 13. | TP-G1-CLS | 操作面板 | |  |  |

富士新型变频器G1S系列

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRN0.4G1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 2. | FRN0.75G1S-4C | 1.9KVA | 2.5 A | 0.75 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 3. | FRN1.5G1S-4C | 2.8KVA | 4A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 4. | FRN2.2G1S-4C | 4.1KVA | 5.5 A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 5. | FRN3.7G1S-4C | 6.8KVA | 9 A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 6. | FRN5.5G1S-4C | 10 /12KVA | 13.5/16.5A | 5.5/7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 7. | FRN7.5G1S-4C | 14/17 KVA | 18.5 /23A | 7.5/11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 8. | FRN11G1S-4C | 18/22 KVA | 24.5/30.5A | 11/15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 9. | FRN15G1S-4C | 24/28KVA | 32 /37A | 15/18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 10. | FRN18.5G1S-4C | 29/33KVA | 39/45A | 18.5/22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |

富士E1S系列小型变频器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRN0.4E1S-4C | 1. 1KVA | 1.5A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 2. | FRN0.75E1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 3. | FRN1.5E1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 4. | FRN2.2E1S-4C | 4. 1KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 5. | FRN3.7E1S-4C | 6. 8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 6. | FRN5.5E1S-4C | 9.9 KVA | 13 A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 7. | FRN7.5E1S-4C | 13 KVA | 18 A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 8. | FRN11E1S-4C | 18 KVA | 24 A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 9. | FRN15E1S-4C | 22 KVA | 30 A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 10. | FRN0.4E1S-7C | 1.1 KVA | 3.0A | 0.4KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |
| 11. | FRN0.75E1S-7C | 1.9 KVA | 5.0A | 0.75KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |
| 12. | FRN1.5E1S-7C | 3.0 KVA | 8.0A | 1.5KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |
| 13. | FRN2.2E1S-7C | 4.1 KVA | 11 A | 2.2KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |

富士C1S系列小型变频器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRN0.4C1S-4C | 1. 2KVA | 1.6A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 2. | FRN0.75C1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 3. | FRN1.5C1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 4. | FRN2.2C1S-4C | 4. 2KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 5. | FRN3.7C1S-4C | 6.9KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | FRN0.4C1S-7C | 1.1KVA | 3.0A | 0.4KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |
| 7. | FRN0.75C1S-7C | 1.9KVA | 5.0A | 0.75KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |
| 8. | FRN1.5C1S-7C | 3.0KVA | 8.0A | 1.5KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |
| 9. | FRN2.2C1S-7C | 4.2KVA | 11.0A | 2.2KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |

富士变频器F1S系列

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRN3.7F1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 2. | FRN5.5F1S-4C | 9.5KVA | 12.5 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 3. | FRN7.5F1S-4C | 12KVA | 16.5 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 4. | FRN11F1S-4C | 17KVA | 23 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 5. | FRN15F1S-4C | 22KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 6. | FRN18.5F1S-4C | 28 KVA | 37 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 7. | FRN22F1S-4C | 33 KVA | 44 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 8. | FRN30F1S-4C | 44 KVA | 59 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 9. | FRN37F1S-4C | 54 KVA | 72 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 10. | FRN45F1S-4C | 64 KVA | 85 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 11.  12. | FRN55F1S-4C  FRN75F1S-4C | 77 KVA  105KVA | 105A  139A | 55KW  75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz  3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 13. | FRN90F1S-4C | 128 KVA | 168 A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 14. | FRN110F1S-4C | 154 KVA | 203A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 15. | FRN132F1S-4C | 182KVA | 240 A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 16. | FRN160F1S-4C | 221KVA | 290 A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 17. | FRN200F1S-4C | 274 KVA | 360 A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 18. | FRN220F1S-4C | 316 KVA | 415 A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 19 | FRN280F1S-4C | 396 KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 20 | FRN315F1S-4C | 445KVA | 585 A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 21 | FRN355F1S-4C | 495KVA | 650 A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 22 | FRN400F1S-4C | 584 KVA | 740 A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 23 | FRN450F1S-4C | 640 KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 24 | FRN500F1S-4C | 731 KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |
| 24 | FRN560F1S-4C | KVA | 1080A | 560KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |

青岛瑞固德技术贸易有限公司

电话：05320-89081778

手机：13964881980